Замечания к работе А1220М и программы Интровизор 2.3

- В дефектоскопе есть два режима: раздельный и совмещенный, в программе раздельно-совмещенный и совмещенный и при выборе настройки где стоит раздельный режим программа показывает совмещенный режим. В программе должно быть полное соответствие прибору.

- Текущая настройка в приборе должна помечаться «*», при выборе настройки вверху в названии конфигурации должен отображаться номер настройки, и почему для выбора настройки надо нажимать ввод, надо сделать алгоритм загрузки настройки также как в А1212 МАСТЕР.